## дефектная
'Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Техническое перевооружение теплогенераторной д/сада№45
по ул.Дальняя 93 в Ленинском р-не г.Астрахани
№пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2 | 1000 мЗ грунта | 0.05372
2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 мЗ грунта | 0.0728
3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 мЗ грунта | 0.061
4 | Установка неразъёмного соединения ф 63x57 мм "полиэтилен-сталь" | 10 фасонных частей | 0.2
5 | Неразъёмное соединение ф 63x57 мм "полиэтилен-сталь" | шт | 2
6 | Укладка стальных электросварных труб с пневматическим испытанием диаметром: 57x3,5 мм | 1 км трубопровода | 0.006
7 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.01
8 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок В 10 по ГОСТ 10705-80* наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 6
9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR80 ф 63x5,8 мм по ГОСТ Р 50838-95 | 1 км трубопровода | 0.0663
10 | Трубы ПЭ 80 SDR 11 - 63x5,8 по ГОСТ Р 50838-95 28,67:1,18:3,77x1,15=33,26 | м | 66.963
11 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка | 1
12 | Задвижка газовая чугунная 31ч7бк Ду=50 мм 1490:1,18:3,77x1,15=385,18 | шт | 1
13 | Монтаж изолирующих фланцевых соединений Ду=50 мм | шт | 1
14 | Установка стального отвода диаметром: 57x3,5 мм 90 град. | 1 т фасонных частей | 0.004
15 | Отвод стальной ф 57x3,5 мм 90 град. 55,01:1,18:3,77x1,15=14,22 | шт | 7
16 | Прокладка ленты сигнальной | 100 м | 0.663
17 | Лента сигнальная "ГАЗ" | м | 66.3
18 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.63
19 | Медный проводник ПВ 1x2,5 мм2 (для обозначения трассы) | кг | 2.268
20 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1
21 | Установка ковера чугунного | 1 т | 0.0467
22 | Ковер | шт | 1
23 | Устройство основания:песчаного | 10 мЗ | 0.91
24 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | 10 врезок | 0.1
25 | Испытание газопровода на прочность и герметичность | км | 0.0693
26 | Окраска металлических поверхностей газопровода: эмалью ХВ-125 | 100 м2 | 0.0376
27 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0209
28 | Монтаж футляра из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 11 диаметром: 110 мм | 1 км трубопровода | 0.01
29 | Трубы из ПНД ПЭ 80 SDR 11 - 110x10 по ГОСТ Р 50838-95 194:1,18:3,6x1,15=52,52 | м | 10.1
30 | Протаскивание газопровода ПЭ 80 SDR 11 ф 63x5,8 в футляр ПЭ 80 SDR 11 ф 110x10 | 100 м трубы | 0.01
31 | Заделка концов футляра | 1 футляр | 1
32 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 мЗ грунта | 0.00676
33 | Устройство щебёночного основания | 1мЗ | 0.053
34 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 мЗ | 0.00623
35 | Монтаж металлических стоек из труб ф 50 мм L=3000 мм | 1т конструкций | 0.01314
36 | Монтаж металлических стоек из труб ф 100 мм L=6000 мм | 1т конструкций | 0.1464
37 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 30 мм | 100 м газопровода | 0.01
38 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 1
39 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм | 100 м газопровода | 0.149
40 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 14.9
41 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов | 1т конструкций | 0.0085
42 | Установка крана газового муфтового диаметром 32 мм | 1 шт. | 1
43 | Кран шаровой газовый 11Б27п Ду=32 мм 505:1,18:3,77x1,15=130,55 | шт | 1
44 | Монтаж изолирующих фланцевых соединений Ду=30 мм | шт | 1

## ведомость ресурсов
Техническое перевооружение теплогенераторной детского сада № 45 по ул. Дальней, 93 в г. Астрахань
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
по состоянию на сентябрь 2008 года ссм 01-002
на строительство наружного газопровода низкого давления
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика
Трудозат |  | раты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.час | 15.94
2 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.73
4 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 0.05
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.28
6 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 13.76
7 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.92
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 10.09
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.01
10 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4)... | чел.час | 12.19
11 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.12
12 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 16.02
13 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8)... | чел.час | 30.9
14 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 4.19
15 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.92
16 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.38
17 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 2.47
18 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.42
19 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.3
Машины и механизмы
20 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.01
21 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т... | маш.-ч | 0.27
22 | 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0.58
23 | 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0.07
24 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2.49
25 | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки... | маш.-ч | 2.49
26 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.01
27 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 мЗ/мин | маш.-ч | 0.09
28 | 81600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0.52
29 | 1029 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,65мЗ | м-час | 0.86
30 | 111100 | Вибраторы глубинные | маш.час | 0.18
31 | 1136 | Компрессоры передвижные с двигателем внутр.сгорания | м-час | 3.44
32 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 2.47
33 | 1312 | Агрегаты сварочные двухпостовые на тракторе | м-час | 0.88
34 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.48
35 | 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 1.81
36 | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.час | 0.04
37 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час
38 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.час | 0.11
39 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.28
40 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.час | 0.01
41 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.32
42 | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 2.13
43 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.час | 0.26
44 | 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.час
45 | 30408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 2.13
46 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 8.06
47 | 330301 | Машины шлифовальные электрические... | маш.час | 1.87
48 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.час | 0.02
49 | 331532 | Пилы электрические цепные | маш.час | 0.01
50 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 0.02
51 | 340501 | Краскопульт | маш.-ч | 0.09
52 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т... | маш.-ч | 0.41
53 | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.28
54 | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.1
55 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 3.69
56 | 42901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.65
57 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 мЗ/мин | маш.час | 0.01
58 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 мЗ/мин | маш.час | 0.31
59 | 531 | Краны трубоукладчики Зт для труб д до 150мм | м-час | 1.76
60 | 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 мЗ | маш.час | 3.16
61 | 70117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.) | маш.час | 0.01
62 | 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.час | 0.46
63 | 712 | Прочие машины | руб | 0.01
64 | 81600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 1.81
65 | 872 | Установки компрес.передвиж. давл. 7845кпа /80ат/ 8мЗ/мин | м-час | 0.86
Материалы
66 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.025
67 | 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 6.36e-05
68 | 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.0005109
69 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 1.68e-05
70 | 101-0311 | Каболка | т | 0.010887
71 | 101-0324 | Кислород технический газообразный... | мЗ | 1.1015
72 | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 3e-05
73 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.000538
74 | 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.0004798
75 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т
76 | 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0.0002703
77 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0.226
78 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т
79 | 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 3.7e-05
80 | 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0.000326
81 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0049402
82 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.0006313
83 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00036
84 | 101-1597 | Брезент | м2 | 0.01254
85 | 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т
86 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 0.4673
87 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0122
88 | 101-1703 | Прокладки резиновые/пластина техническая прессованная/ | кг | 0.05
89 | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0035369
90 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ 350 | м2 | 0.01889
91 | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т
92 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.002508
93 | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т
94 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001886
95 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0122
96 | 101-9103-1 | Дюбели распорные | 100шт | 1.285
97 | 101-9412 | Шлифкруги | шт | 0.23901
98 | 101-9412-1 | Шлифкруги | шт | 0.00498
99 | 101-9734-1 | Грунтовка битумная | т | 0.0005852
100 | 101-9852-1 | Краска | кг
101 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для стоительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0.005225
102 | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0.0001731
103 | 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IIIсорта | м3 | 0.00108
104 | 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IIIсорта | м3 | 0.004361
105 | 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм и более IIIсорта | м3 | 0.0005
106 | 103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4 кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 0.47
107 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 5.21e-05
108 | 113-0026 | Грунтовка ГФ-021 коричневая | т | 0.0002226
109 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт высший | т | 0.0001045
110 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 3.5e-05
111 | 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0005144
112 | 113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 0.0008648
113 | 113-0228 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0005724
114 | 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 4.598
115 | 201-0689 | Газопроводы, опорные части,опоры,кронштейны, подвески,хомуты,седла,тарельчатые компенсаторы,прямолинейные участки,фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 мм до 1600 мм, массой 1 м газопровода свыше 200 до 300 кг | т | 0.000159
116 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5. т | т | 3.19e-05
117 | 201-9002-1 | Конструкции стальные (опоры) | т | 0.16804
118 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.4056
119 | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0008
120 | 300-9169 | Ковер | шт | 1
121 | 300-9414 | Трубка контрольная | компл | 1
122 | 401-0005 | Бетон тяжелый | м3 | 0.6333
123 | 402-9086-1 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0006538
124 | 407-0006 | Глина шамотная | кг | 0.6
125 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.02
126 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | мЗ | 10.01
127 | 408-9080-1 | Щебень | мЗ | 0.06095
128 | 411-0001 | Вода | мЗ | 0.72629
129 | 441-1103 | Плиты железобетонные опорные | мЗ | 0.04
130 | 500-9031-1 | Скобы | 10шт | 12.85
131 | 500-9062-1 | Наконечники кабельные | шт | 128.5
132 | 500-9101-1 | Кнопки монтажные | т.шт
133 | 500-9500-1 | Бирки маркировочные | 100шт
134 | 500-9623-1 | Лента К226 | 100м
135 | 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10м | 0.0031427
136 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4.3144
137 | 548-0020 | Лента поливилхлоридная липкая толщиной 0.4 мм | м2 | 16.01
138 | 6237 | Прочие материалы | руб | 0.79
Машины и механизмы - позиции сметы
140 | 41401 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.01
Материалы - позиции сметы
142 | Прайс-лист | Неразъёмное соединение ф 63x57 мм "полиэтилен-сталь" ГОСТ Р 50838-95 | шт | 2
143 | Прайс-лист | Задвижка газовая чугунная 31 ч7бк Ду=50 мм | шт | 1
144 | Прайс-лист | Отвод стальной ф 57x3,5 мм 90 град. | шт | 7
145 | Прайс-лист | Кран шаровой газовый 11Б27п Ду=32 мм | шт | 1
147 | Прайс-лист | Трубы ПЭ 80 SDR 11 - 63x5,8 по ГОСТ Р 50838-95 | м | 66.963
148 | Прайс-лист | Трубы из ПНД ПЭ 80 SDR 11 - 110x10 по ГОСТ Р 50838-95 | м | 10.1
149 | СЦМ-101-9916- | Лента сигнальная "ГАЗ" | м | 66.3
150 | СЦМ-103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок В 10 по ГОСТ 10705-80* наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 6
151 | СЦМ-3 00-9169- | Ковер | шт | 1
152 | СЦМ-507-9100- | Медный проводник ПВ 1x2,5 мм2 (для обозначения трассы) | кг | 2.268
153 | ФССЦ-103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 14.9
154 | фсцм-юз-013: | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 1