14.11.2008

Запрос котировок цен № 111.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа на  ремонт подъезда № 2  в  жилом доме № 46

по ул. Савушкина после пожара  .

Состав и объемы работ на  ремонт  подъезда :

-разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 6 м2,

-промывка поверхностей окрашенной масляными красками: стен и фасадов – 80м2,

- установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных  с переплетами: раздельными (раждельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2м2 – 6м2,

- остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон: два переплета – 2м2,

- улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений  проемов оконных - 15 м2,

- промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков -23м2,

-оштукатуривание поверхностей  цементно-известковым раствором, улучшенное потолков – 23м2,

- ремонт штукатурки внутренных стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2,: толшиной слоя до 20 мм – 7,5м2,

- протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов – 7,5м2,

- ремонт штукатурки потолков по камны и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20мм – 2,3м2,

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен  за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35%

- 80м2,

- улучшенная масляная окраска  стен по штукатурке  - 80м2,

-оштукатуривание поверхностей  цементно-известковым раствором по камню и бетону  стен- улучшенное – 80м2,

- улучшенная окраска масляная составами потолков   по штукатурке  - 23м2,

- окраска масляными составами металлических  поверхностей (поручней металлических): до 0,25м2  за 2 раза – 2 м2,

- окраска масляными составами плинтусов и галтелей – 20  м2,

окраска масляными составами  торцов лестничных маршей – 3,5 м2,

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % - 4 м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза – 1м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 1м2,

-- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза - 23 м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа : за 2 раза – 24м2,

- очистка помещений о строительного мусора  - 0,65 т

- мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 3т,

-перевозка грузов автомобилями-0самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 – 3т.

Материалы, использованные в работе , должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.

Максимальная стоимость выполнения работ -   119545 рублей, включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%, НДС.

Срок выполнения работ – 20 дней, работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, авансирование – 30% в процессе работы, полный расчет после подписания акта выполненных работ .

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№ 20 в срок до  20.11.2008г. включительно  до 17ч.30 мин. Телефон для справок 54-06-60, 54-06-54, факс 54-40-30.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Запрос

2. Заявка

3. Проект контракта

Заместитель  мэра города по территории-

глава   администрации Ленинского района			   Р.Р. Хаджаев