Приложение к запросу котировок цен № 87 от 23.12.2008 г.

| № п\п | наименование | Характеристика | Количество | Цена за единицу руб | Сумма руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 37 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 28 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 2 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 40 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 31 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 3 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 43 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 31 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 4 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 46 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 37 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 5 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 49 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 40 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 6 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 52 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 43 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 7 | Блокируемая пластина для передней фиксации шейного отдела позвоночника | Устройство для передней фиксации шейного отдела позвоночника в виде Н буквы общей длиной в 55 мм с тремя парами отверстий и двумя каудально-краниальными отверстиями в центре с расстоянием между ними в 46 мм , из чистого титана | 1 | 11810,88 | 11810,88 |
| 8 | Самосверлящийся цервикальный винт | винт с диаметром резьбы 3,05 мм и расширяющейся головкой диаметром 4,0мм золотой окраски длиной 14 мм, под крестообразную отвертку, выполнен из чистого титана | 14 | 3602,88 | 50440,32 |
| 9 | Самосверлящийся цервикальный винт | винт с диаметром резьбы 3,05 мм и расширяющейся головкой диаметром 4,0мм фиолетовой окраски длиной 16 мм, под крестообразную отвертку, выполнен из чистого титана | 14 | 3602,88 | 50440,32 |
| 10 | Блокирующий винт | Винт предназначен для блокировки позиции № 8 и № 9, вворачиваемый в головку самосверлящегося винта, диаметром 1,8 мм, крестообразный шлиц, выполнен из чистого титана | 28 | 558,72 | 15644,16 |
| 11 | Винт кортикальный | Винт диаметром 2,7 мм длиной 14 мм с гексагональным шлицем выполнен из чистого титана | 14 | 564,48 | 7902,72 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 207 103-68 |

Главный врач                                                                                               Орлов Ф.В.