Техническое задание

Выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации в жилом фонде Ленинского района города Астрахани

1.	Организация обязана производить аварийно-ремонтные работы на объектах жилого фонда Ленинского района г. Астрахани в январе 2009 г.

2.	Координацию  работы  организации   осуществляет   центральная  диспетчерская служба.

3.	Организация обязана оперативно устранять мелкие  повреждения, отказы, аварии инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечивать нормальное функционирование и восстановление жилищного фонда, в том числе обеспечить:

-	устранение мелких аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации;

-	ликвидацию мелких повреждений во внутренних сетях электроснабжения;

При обнаружении крупных повреждений обеспечить своевременное отключение аварийных систем.

3.	При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой и сетевой сети,   трансформаторных   подстанций   и   вводных   шкафов,   газопроводов   и  газового оборудования организация обязана сообщить в соответствующие специализированные коммунальные предприятия, их аварийные службы.

4.	О выполненных работах организация незамедлительно уведомляем ЦДС Персонал организации и материальная часть должны постоянно находиться в полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к месту аварий.

Работа осуществляется круглосуточно в выходные и праздничные дни. В рабочие дни с 18ч.00 по 8ч.00

Организация обязана оперативно информировать ЦДС о невозможности немедленно произвести работы с указанием причин, об условиях влияющих на качество производимых работ. Нести ответственность за неоперативное устранение аварийных ситуаций.