## Лот 2
ЛОТ №2
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров | Цена/руб. | Стоимость/руб.
компл.
1 | Кресло гинекологическое КГ | 13 | Предназначено для проведения гинекологических и урологических | 10000 | 130000
процедур в женских консультациях, смотровых и урологических
кабинетах, в роддомах
Регулировка спинной секции - механическая
Разборная конструкция удобна при транспортировке, легко собирается
во время установки
Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым
покрытием, мягкие секции обтянуты винилискожей
Основание кресла имеет 4 регулируемые опоры
Приставная ступенька лего перемещается
Стандартная комплектация:
Приставная ступенька - 1 шт.
Выдвигающееся судно - 1 шт.
Подколенные упоры - 2 шт.
Упоры для рук - 2 шт.
Максимальная нагрузка, кг - 160
Угол наклона спинки, гр.135
Длина спинной секции, мм 880
Длина сиденя, мм 380
Ширина сидения, мм 550
Высота сидения от пола, мм 900
2 | Кресло гинекологическое Медин | 2 | Управляется ножными педальными переключениями. Регулировка высоты | 130000 | 260000
| КГМ-3П |  | кресла, положения сидения и спинки, 3 электромеханических привода
изменения поворота спинки, сиденья, подъема-опускания панели
(диапазон 800-1100 мм)
Кресло, пульт управления, гинекологическая емкость с поворотным
держателем, ногодержатель с радиальным зажимом (пара)
подголовник мягкий, упорные ручки пациента (пара).
3 | Стол операционный Медин-Альфа | 1 | Универсальный, гидравлический подъем, механическое управление | 375000 | 375000
| ОУ-01К |  | с ножным приводом.
| с обогревом пациента KanMed Operatherm 202W |  | Газовые пружины спинной секции, литые подушки (антистатические)
Рентгенопрозрачный, наружные металлические детали и рама - из
нержавеющей стали. Раздельная ножная секция.
Наркозный экран, штатив для вливаний, рукодержатель (пара),
ремень для фиксации туловища, боковой упор (пара), столик для
инъекция (пара), держатель рентгеновской кассеты
Комплект приспособлений для гинекологии
4 | Стол операционный Медин-Альфа | 2 | Универсальный, гидравлический подъем, механическое управление | 250000 | 500000
| ОУ-01К |  | с ножным приводом.
Газовые пружины спинной секции, литые подушки (антистатические)
Рентгенопрозрачный, наружные металлические детали и рама - из
нержавеющей стали. Раздельная ножная секция.
Наркозный экран, штатив для вливаний, рукодержатель (пара),
ремень для фиксации туловища, боковой упор (пара), столик для
инъекция (пара), держатель рентгеновской кассеты
|  |  | Итого, руб. |  | 1265000

## На конкурс
Заявка на размещение муниципального заказа
путём проведения запроса котировок
Лот № 1 - Роликовая помпа для аспирации и ирригации для использования в гинекологии и лапароскопии с принадлежностями
Наименование организации: МУЗ "Клинический родильный дом"
Адрес: 414045 г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 82
Телефон, факс: 33-05-50, 33-02-77
Муниципальный заказ на медицинское оборудование (статья 310)
Наименование статьи: "Увеличение стоимости основных средств"
Источник финансирования: средства резервов предупредительных мероприятий
Сумма финансирования: 460 000,00 рублей.
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров |  | Цена/руб. | Стоимость/руб. | Срок поставки | Условия оплаты
1 | Универсальная система для аспирации и ирригации для гистероскопии и лапароскопии. | компл | 1 | Универсальная система для аспирации и ирригации для гистероскопии и лапароскопии. |  |  | 460000 | 2 месяца с момента подписания контракта | Оплата после поставки товара, по мере поступления денежных средств резервов предупредительных мероприятий
Технические характеристики:
Давление отрегулированное (мм рт.ст)
- гистеро 0-200 (26,6 кПа)
- лапаро 0-400 (53, 2 кПа)
Поток отрегулированный (мл/мин)
- гистеро 0-500
- лапаро 0-1000
Отрегулированное давление при аспирации (бар)
- гистеро 0-(-)0,5 (-50 кПа)
- лапаро 0-(-)0,8 (-80 кПа)
Рабочее напряжение 100-240 В пер. тока, 50/60Гц
Размер (ШхВхГ) 305х164х233 мм
Вес 6 кг
Комплектация:
- система для аспирации и ирригации – 1 шт.;
- сетевой кабель – 1 шт.;
- соединительный кабель для подключения к централизованной системе управления – 1 шт.;
- набор ирригационных трубок для режимов гистероскопии и лапароскопии
- пакеты для отсасывания
2 | Банка отсоса, 5 л | шт | 2 | Банка отсоса, 5 л
3 | Крышка для банки отсоса | шт | 2 | Крышка для банки отсоса
4 | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых |  |  | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых
5 | Фильтры | уп | 1 | Фильтры (упаковка 10 шт.)
6 | Одноразовый набор трубок | уп | 1 | Одноразовый набор трубок с двумя иглами для гистероскопии. Стерильный, 10 шт./уп.
7 | Одноразовый набор трубок | уп | 1 | Одноразовый набор трубок с двумя иглами для лапароскопии. Стерильно, 10 шт./уп.
Документация:
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России (заверено печатью производителя или его представительства в России) | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России (заверено печатью производителя или его представительства в России) | Наличие
|  |  |  | Предоставление владельцу эксплутационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.) на русском языке | Наличие
|  |  |  | Краткая схема работы на приборе | Наличие
|  |  |  | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в гарантийный период поставленной медицинской техники | Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РФ.
|  |  |  | Возможность постгарантийного технического обслуживания и ремонта оборудования | Наличие
Техническое задание как приложение к котировочной заявке должно быть заверено печатью производителя или его представительства в России
|  |  |  | Гарантия не менее | 12 мес
ИТОГО: | [6 empty] | 460000
Главный врач Л.А.Огуль