УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                       И.о. Председателя комитета

Муратов Ф.Ф.

Ремонт помещений комитета по образованию и науке в здании по ул. Б.Хмельницкого, 29 в Советском районе г. астрахани

( наименование  стройки )

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

( локальная  смета )

электрооборудование (I очередь)

( наименование работ и затрат, наименование объекта )

выписка из сметы

| № п\п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т\з осн. раб. на ед. | Т\з осн. раб. Всего | Т\з мех. на ед. | Т\з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з\пл | Эк. Маш | З\пл Мех. |  | Осн. з\пл | Эк. Маш | З\пл Мех. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Раздел 1 . Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов-выключателей, розеток | 100 шт | 0,1 | 41,81 | 41,81 |  |  | 4 | 4 |  |  | 5,84 | 0,58 |  |  |
| 2. | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов- светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,15 | 133,37 | 131,67 | 1,60 | 0,81 | 20 | 20 |  |  | 11,89 | 1,78 | 0,08 |  |
| 3. | ТЕРр67-01-3 | Демонтаж электропроводки провода на крюках (якорях) с изоляторами сеч. 16 мм2 | 100 м | 2,5 | 98,16 | 98,16 |  |  | 245 | 245 |  |  | 13,71 | 34,27 |  |  |
|  |  | Раздел 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м бо-розд | 2,05 | 472,28 | 131,85 | 340,43 | 31,79 | 968 | 270 | 698 | 65 | 15,64 | 32,06 | 4,06 | 8,32 |
| 5. | ТЕР46-03-009-1 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 м | 0,98 | 1258,63 | 305,25 | 953,38 | 89,03 | 1233 | 299 | 934 | 87 | 36,21 | 35,48 | 11,37 | 11,14 |
| 6. | ТЕР46-03-009-5 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт | 0,12 | 2879,03 | 738,72 | 2140,31 | 222,53 | 345 | 89 | 257 | 27 | 87,63 | 10,52 | 28,42 | 3,41 |
| 7. | ТЕРм8-03-599-5 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт | 2 | 139,68 | 31,61 | 4,46 | 0,24 | 279 | 63 | 9 |  | 3,47 | 6,94 | 0,04 | 0,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8. | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | 10,33 | 7,93 | 2,01 | 0,12 | 10 | 8 | 2 |  | 0,87 | 0,87 | 0,02 | 0,02 |
| 9. | ТЕРм8-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0,02 | 5388,63 | 1056,76 | 1609,52 | 458,91 | 108 | 21 | 32 | 9 | 116,00 | 2,32 | 47,60 | 0,95 |
| 10. | ТЕРм8-03-594 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на профиле, количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,51 | 16634,14 | 2432,37 | 2663,79 | 929,49 | 8494 | 1241 | 1359 | 474 | 267,00 | 136,17 | 130,57 | 66,59 |
| 11. | ТЕРм8-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт | 0,03 | 7252,21 | 804,41 | 1873,52 | 447,76 | 218 | 24 | 56 | 13 | 88,30 | 2,65 | 45,10 | 1,35 |
| 12. | ТЕРм8-03-393-10 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,02 | 4668,88 | 894,60 | 409,27 | 13,28 | 93 | 18 | 8 | 3 | 98,20 | 1,96 | 2,24 | 0,04 |
| 13. | ТЕРм8-03-591,9 | Розетка штепсельная двухместная с заземляюшими контактами | 100 шт | 0,48 | 1819,04 | 668,67 | 24,18 | 1,42 | 873 | 321 | 12 | 1 | 73,40 | 35.23 | 0,24 | 0,12 |
| 14. | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатель утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,14 | 339,05 | 298,81 | 8,06 | 0,47 | 47 | 42 | 1 | 1 | 32,80 | 4,59 | 0,08 |  |
| 15. | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильные под штукатурку на стене или в бороздах | 100 м | 2,1 | 3991,67 | 319,68 | 139,63 | 53,40 | 8382 | 671 | 293 | 112 | 37,00 | 77,7 | 5,27 | 11,07 |
| 16. | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей по перекрытиям | 100 м | 4,2 | 3567,32 | 164,16 | 127,61 | 48,72 | 14,983 | 689 | 536 | 205 | 19,00 | 79,80 | 4,79 | 20,12 |
| 17. | ТЕРм8-02-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,3 | 857,06 | 132,19 | 495,68 | 56,93 | 257 | 40 | 149 | 17 | 15,30 | 4,59 | 7,17 | 2,15 |
| 18. | ТЕРм8-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат 1-3х полюсный на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 100 | шт | 2 | 317,07 | 20,28 | 2,91 | 0,06 | 634 | 41 | 6 |  | 2,32 | 4,64 | 0,01 | 0,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19. | ТЕРм8-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,4 | 9003,95 | 402,62 | 251,81 | 0,36 | 3602 | 161 | 101 |  | 46,60 | 18,64 | 0,06 |  |
| И т о г о :прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40795 | 4267 | 4453 | 1014 |  | 490,79 |  | 125,38 |
| И т о г о пр. затраты по смете коэф. к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 41587 | 4907 | 5121 | 1166 |  | 564,41 |  | 144,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5769 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3947 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51303 | 4907 | 5121 | 1166 |  | 564,41 |  | 144,19 |

МАТЕРИАЛЫ

| № п\п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена Руб., коп. | Сумма Руб., коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щиток освещения на 18 групп | шт | 2 | 1686 | 3372 |
| 2. | Щит распределительный ЩОС 8501 | шт | 1 | 7203 | 7203 |
| 3. | Электросчетчик электронный 3-х 100 А ЦЭ | шт | 1 | 1949 | 1949 |
| 4. | Светильник люминесцентный ЛПО49-2 х 36 | шт | 2 | 335 | 670 |
| 5. | То же встраиваемый 4 х 18 | шт | 51 | 491-53 | 25068 |
| 6. | То же с лампой накаливания НББ | шт | 3 | 134 | 402 |
| 7. | Светильник аварийный с аккумулятором | шт | 2 | 712 | 1424 |
| 8. | Лампа люминесцентная ЛБ – 36 «OSRAM» | шт | 2 | 21,20 | 42 |
| 9. | То же ЛБ – 18 «OSRAM» | шт | 204 | 21,20 | 4325 |
| 10. | Лампа накаливания ЛОН - 60 | шт | 3 | 7,63 | 23 |
| 11. | Стартер СК - 220 | шт | 204 | 4,24 | 865 |
| 12. | Розетка сдвоенная с заземляющим контактом | шт | 48 | 68-50 | 3288 |
| 13. | Выключатель двухклавишный | шт | 14 | 63-10 | 883 |
| 14. | Коробка монтажная У - 196 | шт | 65 | 13-56 | 881 |
| 15. | Коробка ответвительная У_!(? | шт | 33 | 14-56 | 480 |
| 16. | Кабель ВВГ – 2 х 1,5 | м | 240 | 10,34 | 2482 |
| 17. | То же ВВГ – 3 х 1,5 | м | 180 | 15,00 | 2700 |
| 18. | То же ВВГ – 3 х 2,5 | м | 210 | 23,56 | 4948 |
| 19. | То же ВВГ – 5 х 25 | м | 30 | 404,58 | 12137 |
| 20. | Провод ПВ – 3 сеч. 1 х 6 | м | 40 | 20,34 | 814 |
| 21. | Дюбель - гвозди | кг | 2,6 | 70,81 | 184 |
| 22. | Трубка ПХВ диам. 32 мм | м | 8 | 20,72 | 166 |
| 23. | Изолента | кг | 1,0 | 101,70 | 102 |
|  | И т о г о : |  |  |  | 74408 |
|  | И т о г о с ЗСР |  |  |  | 75896 |
|  | И т о г о с НДС |  |  |  | 87801 |

Составил:

Проверил: