«Средства индивидуальной защиты»                                                   Приложение №2

| Наименование товара, выполнение работ, оказание услуг | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Стоимость, (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маска защитная | Маска процедурная трехслойная. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 98,5%. Delta P не более 2,5, Kimberly-Clark Procedure | Шт. | 10000 | 41000,00 |
| Перчатки | Перчатки хирургические для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в т.ч. для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и пр.), повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания, пережимания предплечья и световых бликов, латексные,стерильные Неопудренные, текстурированные поверхность обработана силиконом толщина (средний палец) не более 0.17 мм, усиленная манжета без валика цвет – коричневый, размер «7,5» | Пара | 1000 | 43330,00 |
| Перчатки | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные,стерильные,текстурированные Неопудренные,усиленная манжета без валика,внутреннее покрытие - полиуретан поверхность обработана силиконом, длина не менее 295 мм, размер «8» | Пара | 1500 | 42165,00 |
| Перчатки | Перчатки смотровые для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов, латексные,текстурированные,неопудренные двойная хлоринация, размер «L» | Пара | 1500 | 6150,00 |
| Перчатки | Перчатки смотровые для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов, латексные,текстурированные,неопудренные двойная хлоринация, размер «M» | Пара | 1500 | 6150,00 |
| Перчатки | Перчатки смотровые для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов, латексные,текстурированные,неопудренные двойная хлоринация, размер «S» | Пара | 3000 | 12300,00 |
| Бахилы | ПВХ, цвет голубой, шероховатая поверхность, р-ры: 14х36 см; плотность 2,5 | Пара | 10000 | 17600,00 |

Итого: 168695,00р.