ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,738 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100м2 | 0,46 |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен и откосов | 100м2 | 0,808 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 | 0,46 |  |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0147 |  |
| 26 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,07 |  |
| 27 | Кабель каналы, по стенам 40x25 и 25x16 | 100м | 1,1 | Кабель-канал 40x25 -30м Кабель-канал 25x16 - 80 м |
| 28 | Кабели в кабельканалах с установкой разветвительных коробок | 100м | 2,2 | Провод ПВС 5*4 -30м Провод ПУГНП 3x25 -140м Провод ПУГНП 3x4 -50м |
| 29 | Разветвительные коробки | шт | 10 |  |
| 30 | Розетка штепсельная | 100шт. | 0,08 | открытая проводка, розетки двойные |
| 31 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 | открытая проводка |
| 32 | Щитки осветительные | шт. | 1 | Автомат на 100 А - 1шт Автомат на 25 А -6 шт |
| *> •} .эЗ | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1 0 т Расстояние перевозки 1 5 км | т | 8,97 |  |

Составил

Проверил

А. А. Агабабов

Согласовано:

Главный специалист Комитета

по здравоохранению г.Астрахани

Р. Д. Бастенова 200   г.

Страница 2