Утверждаю Председатель по

Здравоохранению  г.Астрахани

Комитета

Согласовано Главный врач ГКБ №4

Г. Ф. Крылов

2008

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУЗ ГКБ №4

Текущий ремонт помещения реанимации Кардиологического отделения корпуса №2 (2 этаж)

по ул.Космонавта В. Комарова, 67 А

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка порожка | 100м2 | 0,0225 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: цементных | 100м | 0,228 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100м2 | 0,3293 |  |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных | 100м | 0,133 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,12 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (душевая) | 100 м2 | 0,18 |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0483 |  |
| 8 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100м2 перегородок | 0,274 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | о,з |  |
| 10 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляции (заделка дверных проемов) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0336 |  |
| 11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,46 |  |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов | 100 м2 покрытия | 0,46 |  |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100м плинтусов | 0,29 | Комплектующие к плинтусам - 30 шт |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100м2 | 0,12168 |  |
| 15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов | 0,12168 | С отливом и москитной сеткой |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 мп. | 0,06 |  |
| 17 | Установка дверей "купе" | 100 м2 проемов | 0,021 | Замок |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100м2 отремонтирован ной поверхности | 0,07 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,07 |  |

Страница 1