Приложение 1

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Диахим ГемиСтейн-Мг (Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) | 2 | Литр |
| 2 | Диахим ГемиСтейн-Р «Классик» (р-р по Романовскому) | 2 | литр |
| 3 | Масло иммерсионное 100мл | 2 | литр |
| 4 | Раствор гемоглобина Биоконт ГК (Гемоглобин-Контроль), (70, 120, 160, г/л, 3фл*5мл) | 5 | упак |
| 5 | Гемоглобин-АГАТ (цианметгем. м-д, с калибрат) (600опр*5мл.) | 20 | упак |
| 6 | Реагентные полоски для анализа мочи «Multistik 10 SG» №100 | 10 | упак |
| 7 | Малахитовый зеленый,50г | 1 | шт |
| 8 | Метиленовый голубой (синий),50г. | 2 | упак |
| 9 | Крахмал растворимый, 0,5кг | 1 | упак |
| 10 | Кислота щавелевая,0,5кг | 1 | упак |
| 11 | Калий йодистый 0,5кг | 1 | упак |
| 12 | Бумага универсальная рН 0-12 (50001512) | 1 | упак |
| 13 | Азопирам-D (тест на скрытую кровь) | 5 | набор |
| 14 | Индикатор МедИс-180/60, самоклеющиеся снаружи упаковки,1000 тестов, воздушная стерилизация | 4 | компл |
| 15 | Индикатор Стериконт-В-180/60, самоклеющиеся снаружи упаковки, 500 тестов, паровая стерилизация | 2 | компл |
| 16 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца одноразовый стерильный (1*2000 шт) | 3 | упак |
| 17 | Стекло покровное 24*24 мм | 4000 | шт |
| 18 | Стекло покровное 18*18 мм | 1000 | шт |
| 19 | Пипетка к СОЭ –метру ( капилляр Панченкова) | 1000 | шт |
| 20 | 20.1288 Пробирки Microvette 200 ЭДТА / Sarstedt AG Co/ | 1000 | шт |
| 21 | Стекло предметное 75*25*1 с необр.краями,СП -7102,72 шт./уп. | 1000 | шт |
| 22 | ПентаФАН (10003322) | 100 | упак |
| 23 | Кальций ( с о-крезолфталеином) (200 мл) (018.001) /Ольвекс/ | 10 | набор |
| 24 | Фосфор 2*100 мл (016.001)/Ольвекс/ | 10 | набор |
| 25 | Калий 11 (нефелометр,д/депротеин) (2*50 мл) (026.011)/Ольвекс/ | 5 | набор |
| 26 | Билирубин-12(общий /прямой по Йендрашеку) (2*250 мл) (003.012)/Ольвекс | 5 | набор |
| 27 | Тимоловая проба–АГАТ (Биоконт) (500 опр*3 мл) | 5 | упак |
| 28 | Натрий-11 (колориметр.м-д) (2*50мл) (027.011)/Ольвекс/ | 2 | набор |
| 29 | Железо-1 (NITRO-PAРS,б/депротеин) (1*50 мл)(024.001)/Витал/ | 2 | набор |
| 30 | Щелочная фосфатаза-5,240 мл № 009.005 /Ольвекс/ | 2 | набор |
| 31 | Холестерин-1 (фермент ) (100 мл) (013.001) монореагент /Ольвекс/ | 3 | набор |
| 32 | Общий белок –АГАТ (биуретовый метод ) (400 опр*5мл) (калибратор 2 фл) | 5 | упак |
| 33 | Набор реактивов «ФОТОГЛЮКОЗА»-фермент ФГ,буфер ФГ,антикоагулянт,калибр.р-р глюкозы 10мМ*5 мл | 15 | набор |
| 34 | АЛТ -1 (3мл*200опр) (001.001) /Ольвекс/ | 5 | набор |
| 35 | АСТ-1(200опр*3мл) (002.001) /Ольвекс/ | 5 | набор |
| 36 | Альбумин (бромкрезоловый зеленый) унифицированный № 021.002 | 1 | упак |
| 37 | С-реактивный белок,,латексный (100 опр) (051.011) / Ольвекс/ | 3 | набор |
| 38 | Антистрептолизин О (050.011) / Ольвекс/ | 2 | набор |
| 39 | Ревматоидный фактор латексный (100 опр) (052.011) /Ольвекс/ | 1 | набор |
| 40 | Инфекционный мононуклеоз № 055.011 /Ольвекс/ | 1 | набор |
| 41 | Диахим-Буфер-Г РН-6,8-7,2 (3л) | 20 | упак |
| 42 | Изотонак 3 МЕК 640 | 14 | шт |
| 43 | Чистящий р-р для анализатора МЕК 5 л, Diaterg-NK (арт.19102) | 4 | шт |
| 44 | Лизирующий реагент Хемолинак 3 N Hemolynac 3N, 1 л/уп (арт.МЕК-6801) | 6 | шт |
| 45 | Клинак 3 | 2 | шт |
| 46 | Крафт пакеты 9*30 | 2000 | шт |
| 47 | Активатор для лизоформина 3000-100 мл | 20 | фл |

Итого по запросу: 345000,0 рублей