09.02.2008

Запрос котировок цен № 3

Для субъектов малого предпринимательства!

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа по изготовлению и установке малых архитектурных форм   по ул. Красноармейская,13 .

Состав и объемы работ :

Качели - 2 шт.:

Объем работ на 1 шт.

- изготовление металлических конструкций – 0,17т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

- устройство фундаментов-столбов: бетонных – 1 м3,

- монтаж МАФ – 0,17т,

- устройство деревянного сидения – 1м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 5м2.

-  простая окраска масляными составами по дереву: полов – 1м2.

МАФ «Горка-Скат» - 1 шт:

- изготовление каркаса горки– 0,07т,

- изготовление  ската  горки– 0,02 т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

- устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0 м3,

- монтаж МАФ – 0,1т,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 4м2.

МАФ «Скамейка» - 1 шт:

-решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) – 0,03 т

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,1 м3,

устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0 м3,

-монтаж МАФ - 1 шт,

- устройство деревянного сидения – 1м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 1м2.

МАФ «Качалка-Балансир» - 1 шт.:

- изготовление металлических конструкций – 0,05т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,1 м3,

-устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0 м3,

- монтаж МАФ – 0,05т,

- устройство деревянного сидения – 1м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 2м2.

-  простая окраска масляными составами по дереву: полов – 1м2.

МАФ «Стенка для лазанья» -1 шт:

- изготовление металлических конструкций – 0,12т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

-устройство фундаментов-столбов: бетонных – 1 м3,

- монтаж МАФ – 0,12т,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 4м2.

Материалы, использованные в работе , должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.

Максимальная стоимость выполнения работ - 98669   рублей, включает  заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов, материалы, НДС.

Срок выполнения работ – в течение 40 дней после получения авансового платежа, работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, авансирование – 30%, полный расчет после подписания акта выполненных работ .

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№ 20 в срок до  13.02.2009г. включительно  до 17ч.30 мин. Телефон для справок 54-06-60, 54-06-54, факс 54-40-30.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком                 заявки котировки  цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Запрос

2. Заявка

3. Проект контракта

Заместитель  мэра города по территории-

глава   администрации Ленинского района			      В.В. Коломин