ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУЗ ГКБ №4

Текущий ремонт коридора 2 этажа Кардиологического отделения

по ул.Космонавта В. Комарова, 67 А

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 0,872 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 | 1,073 |  |
| 3 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,073 |  |
| 4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1,073 |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м плинтусов | 0,872 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,14 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,72 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% ( и двух потолочных балок) | 100м2 | 1,104 |  |
| 9 | Установка и крепление наличников из ПВХ НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ( В ОТДЕЛЕНИЕ) | 100 м | 0,115 |  |
| 10 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |  |
| 11 | Установка радиаторов | 100 шт | 0,0312 |  |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 |  |
| 13 | Демонтаж осветительных приборов( светильников для люминесцентных ламп) | 100 шт | 0,11 |  |
| 14 | Кабель -каналы 25*16 | м | 50 |  |
| 15 | Провод ПУГНП 3*2,5 | М | 70 |  |
| 16 | Коробки разветвительные | шт | 4 |  |
| 17 | Щиток осветительный | шт | 1 |  |
| 18 | Выключатель двухклавишный не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 19 | Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 20 | светильники с люминесцентными лампами (ламп-2) | шт | 11 |  |
| 21 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т Расстояние перевозки 15 км. | т | 1,073 |  |
| 22 | Разборка оконных блоков деревянных | М2 | 6,48 | 1,8*1,8=2 шт. |
| 23 | Установка оконных блоков из ПВХ | М2 | 6,48 |  |
| 24 | Установка подоконных досок | м | 3,6 |  |

Проверил Агабабов А.А