Извещение о запросе  котировок  цен   №  7 от 23.03.2009г года

На поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г.Астрахани

( ст.43 ФЗ от 21.07.2005г  № 94 – ФЗ в ред. ФЗ от 20.04.2007г № 53-ФЗ; от 24.07.2007г № 218-ФЗ;

От 30.12.2008г № 308- ФЗ)

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной

почты заказчика (при  его  наличии):

МУЗ ГКБ № 4 им. В.И. Ленина, г. Астрахань, 414011, ул. Украинская, 5

- Источник финансирования заказа: ОМС

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме  электронного документа: котировочная заявка принимается в письменной форме или в форме   электронного  документа (приложение 1).

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование ,  характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Инструменты  механизированные

| п/п | Наименование продукции | Ед.измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумное устройство MVA PLUS (имп) | Шт. | 1 |  |
| 2 | Держатель Дискофикс | Шт | 7 |  |
| 3 | Датчик пульсоксиметрический (имп) | Шт | 2 |  |
| 4 | Кабель пациента РМ501.00.120-01 | Шт. | 1 | Для монитора МПР-5-02 |
| 5 | Датчик температуры поверхностный (имп) | Шт | 2 |  |
| 6 | Датчик температуры внутриполостной (имп) | Шт | 1 |  |
| 7 | Переходник датчика пульсоксиметрического (имп) | Шт. | 2 |  |
| 8 | Кабель соединительный Комбитранс (двойной) (имп) | Шт | 5 |  |
| 9 | Элетрод ЭКГ ( взрослый) | Шт | 200 |  |
| 10 | Электроды ЭКГ (детский) | Шт. | 200 |  |
| 11 | Электрод соединительный ТЭСМ 356015 | Шт | 1 | Для монитора МПР-5-02 |
| 12 | Набор для контроля давления с преобразователем Комбитранс № 5202620 | Шт | 7 | Для монитора МПР-5-02 |
| 13 | Набор для контроля давления с преобразователем Комбитранс № 5202604 | Шт. | 7 | Для монитора МПР-5-02 |
| 14 | Держатель Комби-холтер (имп) | Шт | 7 |  |
| 15 | Комбинированный рак RM-1 | Шт | 1 |  |
| 16 | Термоэлемент ЭН 125.05.000-10 | Шт. | 6 | Для аквадистилятора АЭ-10 |
| 17 | Емкость -контейнер нерж.15/10 Ц65 16М | Шт | 3 | Для аквадистилятора АЭ-10 |
| 18 | Электроды гелевые одноразовые | Шт | 2000 |  |
| 19 | Хладоэлемент Ц 6516.00.09.000-01 | Шт. | 12 | Для аквадистилятора АЭ-10 |
| 20 | Адаптер male/male | Шт | 6 |  |

5.    Место  доставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

414011 г. Астрахань, ул.Украинская д.5 МУЗ  «ГКБ №4им.В.И.Ленина»

6.    Сроки  поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

в течение 2 квартала 2009 г

7,    Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том

числе, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,

сборов и других обязательных   платежей:

в стоимость товара  включены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов, сборов и других обязательных   платежей.

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:    249 974,33 руб.

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и

время окончания срока подачи котировочных   заявок:

414011, г. Астрахань, ул.Украинская 5,  МУЗ ГКБ № 4  им. В.И. Ленина, приемная главного врача, телефон 49-12-51,  с 23.03.2009г по 27.03.2009г  до 16-30 местного времени.

- Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

по факту поставки товара, согласно  выставленных счетов, с возможной отсрочкой платежа

в течение 180 дней.

11. Срок подписания  победителем в проведении запроса котировок   муниципального

Контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных

заявок:

не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня

подписания указанного протокола (статья 47 пункт 7.1. ФЗ от 21.07.2005 г  № 94-ФЗ)

Главный  врач                                         Г.Ф.Крылов

Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

## Кому: МУЗ  «Городской Клинической больницы № 4 им. В.И. Ленина»

1.Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

_______________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)____________________________

3.Наименование, характеристики  поставляемых товаров, наименование выполняемых  работ, оказываемых услуг:

4.Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о  проведении запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

5.Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи:

______________________________________________________

_________________________                 __________                                  ____________

(подпись руководителя, печать)                                              (дата)                                                                                  (телефон)

М.П.