РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

на Поадресное восстановление ПГ согласно Приложения №1 с зачисткой колодца и заменой колонки ПГ

| № пп | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | кг | 0,06 |
| 2 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | кг | 3 |
| 3 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт | 1 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Поадресное восстановление ПГ с зачисткой колодца и заменой колонки ПГ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка камер от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи | 0,8 | ТЕРр66-10-1 |  |
| 2 | Демонтаж гидрантов пожарных | 1 шт. | I | ТЕР22-03-011-3 |  |
| -> j | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | ТЕР22-03-011-3 |  |