УТВЕРЖДАЮ

по здравоохранению Администрации г.Астрахани

Председатель Комитета

_И.Е.Квятковский 2007 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по ремонту сети электроснабжения в помещениях гаража

Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №4 им. В.И.Ленина»

по адресу: г.Астрахань ул. Украинская. 5 к. 1

| ^ п п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |
| 1. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,3 |  |
| 2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,15 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| Л | Короба пластмассовые электрические шириной до 40 мм | 100 м | 8,5 |  |
| 4. | Провод в коробах, сечение. мм2, до:6 | 100м | 8,7 |  |
| 5. | Труба стальная по установленным конструкциям по основанию пола, диаметр до 40 мм | 100м | 0,1 |  |
| 6. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2, до: 6 | 100м | 0,1 |  |
| 7. | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 12 | 10шт. | 0,3 |  |
| 8. | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 1 2 мм | 100м | 0,25 |  |
| 9. | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0,15 |  |
| 10. | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0,21 |  |
| 11. | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100шт. | 0,22 |  |

| 12. | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100шт. | о, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | Шт. | 1 |  |
| 14. | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 40 |  |
| 15. | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой | 100 концов | 2 |  |

Утверждаю:

Главный     врач     МУЗ "ГКБ №4"

___________Г.Ф. Крылов

_______________2007 г.

согласовано:

Главный специалист КЗ

_______________ К.С.Кочисбаева

___________________2007 г.