Форма № 1

Запрос котировок  цен

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной

почты заказчика (при  его  наличии): Муниципальное учреждение

здравоохранения «Городская поликлиника №5» (МУЗ «ГП №5»)

414052 г.Астрахань ул.Яблочкова, 26

2. Источник финансирования заказа муниципальный бюджет

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых

Ремонт приточно-вытяжной вентиляции с механическими побуждениями в рентген кабинете

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж вентиляторов | шт | 2 |
| 2 | Монтаж вентиляторов новых | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали | м2 | 31,1 |
| 4 | Монтаж-прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали | м2 | 20 |
| 5 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 1 |
| 6 | Демонтаж калориферов | шт | 1 |
| 7 | Установка калориферов | шт | 1 |
| 8 | Демонтаж решеток жалюзийных, щелевых | шт | 25 |
| 9 | Установка решеток щелевых | шт | 18 |
| 10 | Демонтаж вставок гибких к вентилятора | м2 | 4 |
| 11 | Установка вставок гибких | м2 | 1 |
| 12 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 1 |
| 13 | Установка глушителей шума | шт | 2 |
| 14 | Демонтаж кабеля | м | 80 |
| 15 | Пускатель общего назначения | шт | 2 |
| 16 | Прокладка кабеля | м | 25 |
| 17 | Установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 м2 | шт | 1 |

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,

место оказания услуг г.Астрахань ул.Яблочкова, 26

5. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг до

01.09.2006 г.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных

платежей да

7. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате

изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг 134 231 рубль

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата

время окончания срока подачи котировочных     заявок

414052 г.Астрахань ул.Яблочкова, 26 до 04 августа 2006 года до 16-00

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания

услуг по мере поступления средств из муниципального бюджета

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок

муниципального контракта со дня подписания протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок в течении 4-х дней  после подачи заявки

11. Форма котировочной заявки может быть представлена как в печатном виде, так и в форме электронного документа.

Подпись  руководителя 	В.А. Баев

Форма №2

Приложение к запросу котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г, Астрахани

## Кому ______________________________________________________________

(наименование заказчика)

1.Поставщик_______________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

__________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров,   объем работ или услуг  ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Срок поставки товара (выполнения работ, оказания  услуг)______________

4.Место  доставки  товаров, место  выполнения  работ, оказания услуг______

___________________________________________________________________

5.Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей__________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.	С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                 ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                          (телефон)