Форма № 1

Запрос котировок  цен

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной

почты заказчика (при  его  наличии): Муниципальное учреждение

здравоохранения «Городская поликлиника №5» (МУЗ «ГП №5»)

414052 г.Астрахань ул.Яблочкова, 26

2. Источник финансирования заказа муниципальный бюджет

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Капитальный ремонт кабинетов ЭКГ и УЗИ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кабинет ЭКГ | Кабинет УЗИ | Всего |
| 1 | Разборка линолеумных полов | м2 | 25,0 | 15,4 | 43,40 |
| 2 | Устройство полов из листов ДСП | м2 | 25,0 | 15,4 | 43,40 |
| 3 | Устройство линолеумных полов | м2 | 25,0 | 15,4 | 43,40 |
| 4 | Устройство плинтусов | м2 | 22,5 деревянные | 16,9 пластиковые | 39,4 |
| 5 | Пробивка штраб под эл.проводку | п.м. | 25 | 25 | 50 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 | м2 | 18,0 | 10,0 | 28,0 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 60,89 | 46,4 | 107,2 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 25,0 | 15,4 | 43,40 |
| 9 | Ремонт оконных створок для установки оконных кондиционеров | шт | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Ремонт оконных створок без снятия створок | шт | 8 | 4 | 12 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 10,8 | 5,4 | 16,2 |
| 12 | Демонтаж дверного блока в кирпичных стенах: - снятие полотна - разборка деревянной коробки - снятие наличников | м2 /шт | 1,89/1 | - | 1,89 |
| 13 | Установка нового дверного блока | м2 /шт | 1,89/1 | - | 1,89 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска дверного блока за 2 раза | м2 | 1,89 | 1,89 | 3,78 |
| 15 | Устройство защитного экрана на радиаторы из листов ГВЛ со съемными декоративными решетками и устройство тумб под раковины | м2 | 6,27 | 4,95 | 11,22 |
| 16 | Установка новых дверных деревянных наличников | п.м. | 10,4 | 10,4 | 20,8 |
| 17 | Смена оконных стекол |  | 4 | 3 | 7 |
| 18 | Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки |  | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 19 | Установка врезного замка дверного |  | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Демонтаж и монтаж металлических оконных решеток с изготовлением их распашными для навесных замков | м2 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Смена раковины | шт | - | 1 | 1 |
| 22 | Смена смесителя | шт | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Смена труб диаметром 15 мм холодного и горячего водоснабжения – подводка к раковине | м | 3 | 3 | 6 |
| 24 | Смена сифона | шт | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Установка кондиционера оконного бытового | шт | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Смена выключателя | шт | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Смена светильников потолочных – люминесцентные светильники | шт | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Установка розеток с заземлением (евророзетки) | шт | 10 | 10 | 20 |
| 29 | Монтаж электропровода трехжильного медного | м | 25 | 25 | 50 |
| 30 | Монтаж автомата | шт | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Уборка помещений от строительного мусора | тн | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 32 | Погрузка строительного мусора и транспортировка | тн | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 33 | Проолифка покрытия пола из ДСП | м2 | 25,0 | 15,4 | 43,40 |
| 34 | Облицовка стен глазурованной плиткой (около раковины) | м2 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,

место оказания услуг г.Астрахань ул.Яблочкова, 26

5. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг до

01.09.2006 г.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных

платежей да

7. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате

изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг 135 796 рублей

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата

время окончания срока подачи котировочных     заявок

414052 г.Астрахань ул.Яблочкова, 26 до 04 августа 2006 года до 16-00

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания

услуг по мере поступления средств из муниципального бюджета

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок

муниципального контракта со дня подписания протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок в течении 4-х дней  после подачи заявки

11. Форма котировочной заявки может быть представлена как в печатном виде, так и в форме электронного документа.

Подпись  руководителя 	В.А. Баев

Форма №2

Приложение к запросу котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г, Астрахани

## Кому ______________________________________________________________

(наименование заказчика)

1.Поставщик_______________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

__________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров,   объем работ или услуг  ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Срок поставки товара (выполнения работ, оказания  услуг)______________

4.Место  доставки  товаров, место  выполнения  работ, оказания услуг______

___________________________________________________________________

5.Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей__________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.	С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                 ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                          (телефон)