## Расходники
Заявка на приобретение катетеров на 2 квартал 2009 года (средства ОМС)
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Катетеры уретральные женские СН 16 | Катетер урологический женский длиной 18±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. | шт | 500 | 13.5 | 6750
2 | Кубитальные катетеры № 18 | Внутривенный периферический катетер Flexicath с крыльями и дополнительным портом, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, имеет ренгеноконтрастную полосу, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт | 200 | 21 | 4200
10950
Главный врач Огуль Л.А.