## Расходники
Заявка на приобретение систем медицинских и комплектующих к ним на 2 квартал 2009 года (средства муниципального бюджета)
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Система одноразовая для переливания инфузионных растворов | 1. Плотный Инъекционный порт (для введения доп. инъекций) - толщина 2,2 мм | шт | 5000 | 9 | 45000
2. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов.
3. Длина трубки -150 см
4.Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы .
5.Длина роликового зажима - 56 мм.
6.Игла в вену 0,8ммх40 мм
7.Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту.
8.Двухступенчатый Пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм
9.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ сертификата.
10.Наличие на упаковке инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке.
2 | Система для переливания крови | Устройство имеет полужесткую прозрачную капельницу с фильтром, предназначенным для фильтрования крови и растворов в процессе переливания. Капельница обеспечивает образование 20 капель из (1,0±0,1) г воды. Фильтр позволяет задерживать микросгустки размером 175 мкм. Устройство снабжено инъекционным узлом, позволяющим проводить дополнительные инъекции лекарственных средств. Роликовый зажим обеспечивает плавное переливание трансфузионной жидкости в любом режиме - от струйного до капельного. Воздуховод предназначен для поступления воздуха в бутылку в процессе переливания. Рабочая длина основной части устройства – 1400 мм. Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа. Устройство укомплектовано силиконированной инъекционной иглой 1,2х38. Стерилизация радиационным методом. Срок годности с даты стерилизации – 3 года. Изделие сертифицировано | шт | 1000 | 11.5 | 11500
3 | Заглушка инъекционная инстопер | Устройство запорное (блокирующее) для внутривенных катетеров "Ин-стоппер" с инъекционной мембраной. Объём заполнения 0,16 мл | шт. | 50 | 11 | 550
4 | Соединитель для инфузионных растворов имп. | ЛС – коннектор. 2 гибких коннектера длинной 15см с объёмом заполнения 1,6 мл, внутренний диаметр 3,0 мм. Материал ПВХ. | шт | 500 | 34 | 17000
74050
Главный врач Огуль Л.А.