Форма № 1

Запрос котировок цен

на поставку продукции, выполнения работ и оказания услуг

для муниципальных нужд г. Астрахани

(с. 43 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):

Муниципальное учреждение здравоохранение «Городская клиническая больница   № 2», 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, 1, тел./факс 28-90-82, email: astrakhan_gkb@mail.ru

- Источник финансирования заказа:

Муниципальный бюджет (100 %)

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:

Приложение к запросу котировок Форма № 2

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| Наименование аппарата | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Рыночная цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 ВФЭ-2/0,9-1 | - Внутренний объем камеры, м²: а) общий 1,89±0,2 б) загрузочный 1,3±0,1 2. Внутренние размеры камеры, мм: не более а) длина 1310±8 б) ширина 710±8 в) высота (общая) 2020±9 г) высота (от основания решетки до потолка) 1470 3. Габаритные размеры камеры, мм: а) длина 1890±20 б) ширина 995±16 в) высота 2220±20 4. Масса, кг: не более 700 5. Питание: а) род тока переменный 3-фазный б) напряжение, в 220 или 380 (по заказу) в) частота, гц 50 6) Потребляемая мощность, кВт: не более 12,5 | шт. | 1 | 90 000 |

- Место доставки поставляемых товаров:

МУЗ «ГКБ № 2», 414056, пл. Покровская, 1

- Сроки поставок товаров:

В течение 14 календарных дней после заключения контракта.

- Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

Все затраты включены в стоимость контракта (доставка, установка, пуско-наладочные работы, обучение персонала)

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров:

90 000 рублей

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Экономический отдел МУЗ «ГКБ № 2», пл. Покровская, 1, тел./факс 28-90-82 с                      1.08. по 7.08.2006 г. При подачи котировочных заявок необходимо представить справку об отсутствии задолженности по налогам.

- Срок и условия оплаты поставок товаров:

Оплата после доставки оборудования, установки, пуско-наладочных работ, обучения персонала.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

9 августа 2006 г.

Главный врач МУЗ «ГКБ № 2»

_____________Г. Е. Панцулая                   __________                     28-90-82

(дата)                               (тел./факс)