"       "Центр ГРАНД Согласовано

ТКБ № 4 им. В.И.Ленина"

.равоохранению

ушф.крылов

ковскии

Утверждаю

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На выполнение работ монтажу пожарной сигнализации в помещениях корпуса № I (2 этаж) МУЗ "Городская клиническая больница № 4 им. В.И.Ленина" по адресу: г. Астрахань ул. Украинская, 5

| № ттп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРм8-02-410-1 прим. | Кабель-канал | 100м | 3,9 |  |
|  | ТЕРм8-02-399-1 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100м | 8,08 |  |
| ••> 3 | ТЕРм 10-02-0 16-6 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 4 |  |
| 4 | ТЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20) | шт. | 1 > |  |
| 5 | ТЕРм 10-08-00 1-4 | Прибор ПС на: 4 луча (С2000-4) | шт. | 3 |  |
| 6 | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические: ИПР | шт. | 3 |  |
| 7 | ТЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой | шт. | 77 |  |
| 8 | ТЕРм 10-08-005-2 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1,4 |  |
| 9 | ТЕРмЮ-08-019-1 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 28 |  |
| 10 | ТЕРм8-03-593-10 | Световые настенные указатели ("Вход", "Выход" и т.д) | 100 шт. | 0,03 | . * |
| 11 | ТЕРп 1 -10-002-1 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 4 |  |
| 12 | ТЕРр69-02-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,42 |  |
| 13 | ТЕРр69-02-2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 1 00 отверстий | 0,42 |  |

Проверил

Главный специалист КЗ

2008г.

Страница 1