## На сайт
Заявка на приобретение реактивов на 2 квартал для КДЛ (средства ОМС)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ). Тест-система имуноферментная для определния хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Метод анализа - сэндвич одностадийный. ТМБ готов к употреблению. Термостатируемое шейкирование (+37). Диапазон определения концентраци 2-500 МЕ/л. Чувствительность не более 2 МЕ/л. Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6x 0.5 мл жидкие. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и социального развития | наб | 2 | 1950 | 3900
2 | Пролактин Тест-система имуноферментная для определния пролактина в сыворотке крови человека. Метод анализа - сэндвич одностадийный. ТМБ готов к употреблению. Термостатируемое шейкирование (+37). Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л.Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6x 0.5 мл жидкие. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и социального развития | наб | 2 | 2390 | 4780
3 | Прогестерон. Тест-система имуноферментная для определения прогестерона в сыворотке крови человека. Метод анализа - конкурентный. ТМБ готов к употреблению. Термостатируемое шейкирование (+37). Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л. Чувствительность не более 0,5 нмоль/л. Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6x 0.5 мл лиофилизированные. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и социального развития | наб | 2 | 2277 | 4554
4 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН-СУЛЬФАТА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ. Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. Общее время инкубации не более 75 минут.Хромогенный субстрат - Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочные пробы - 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0.1, 0.3, 1, 3, 10 мкг/мл. Диапазон выявления концентраций - 0,1-10 мкг/мл. Чувствительность - 0,05 мкг/мл. Комплектация- Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | наб | 3 | 3100 | 9300
5 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ЭСТРИОЛА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ. Конкурентный иммуноферментный анализ. Общее время инкубации 105 минут. Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Всего 5 калибровочных проб, содержащих 0; 1.5; 5; 15; 50 нмоль/л св Эстриола , и 1 контрольная сыворотка по 0.8 мл*. Диапазон выявления концентраций 1,5-50 нмоль/л. Комплектация- Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, субстрат, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | наб | 3 | 5450 | 16350
6 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРЦИНОЭМБРИОНАЛЬНОГО АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ. Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Общее время инкубации не более 75 минут.Хромогенный субстрат - Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочные пробы - 6 калибровочных проб, содержащих 0, 2, 4, 8, 32, 64 нг/мл. Диапазон выявления концентраций - 2-64 нг/мл. Чувствительность - 1 нг/мл. Комплектация- Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | наб | 1 | 3000 | 3000
7 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ Антигена СА-15.3. Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Температура инкубации- 18-25°С. Общее время инкубации не более 70 минут. Калибровочные пробы- 5 калибровочных проб, содержащих 0, 12.5, 50, 125, 250 Ед/мл. Диапазон выявления концентраций - 12,5-250 Ед/мл. Чувствительность-1,5 Ед/мл. Комплектация-Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | наб | 1 | 5100 | 5100
8 | ИФА - ЦМВ-IgG Назначение:Тест-система иммуноферментная для выявления и определения титра антител класса IgG к Cytomegalovirus методом «непрямого» иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе. Состав набора: • иммуносорбент – очищенный антиген инактивированного Cytomegalovirus, сорбированный на разборных полистироловых планшетах с плоским дном; • отрицательный контрольный образец (К-) - сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Cytomegalovirus, инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл - 1 флакон; • положительный контрольный образец (К+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела к Cytomegalovirus, инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл – 1 флакон; • контрольный образец уровня "среза" (Кпор) - сыворотка крови человека, содержащая антитела к Cytomegalovirus в "пороговом" титре, инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл – 1 флакон; • конъюгат - антитела диагностические мышиные против иммуноглобулинов человека класса IgG, меченые пероксидазой - жидкость розового цвета– 13 мл - 1 флакон; • раствор индикаторный (РИ) - прозрачная бесцветная жидкость– 13 мл - 1 флакон; • концентрат промывочного раствора, содержащий детергент, 25-кратный, ПР(х25) - прозрачная, слегка опалесцирующая пенящаяся жидкость, возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре (37+1)0С в течение 30 мин- 80 мл - 1 флакон; • буферный раствор для разведения сывороток (РРО) - жидкость синего цвета- 100 мл– 1флакон; • стоп-реагент - кислота серная в конечной концентрации 0,9 М - прозрачная бесцветная жидкость- 12 мл - 1 флакон. Основные характеристики • Формат планшета: 96-луночный стрипированный.с «ломающимися» лунками. • Количество определений: 96. • Возможность использования в постановке любого числа лунок планшета: устройство планшета позволяет отламывать неиспользованные в постановке лунки и использовать их при последующих постановках. • Адаптирован под анализаторы. • Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. • Объем образца 10 мкл. • Возможность предварительного разведения сывороток; • Суммарное время проведения анализа – 1 час 15 мин; • Чувствительность и специфичность– 100% по ОСО 42-28-360-01. • Учет результатов – спектрофотометрия, длина волны 450 нм; референс-волна 620 нм.; • Результаты ИФА учитываются при следующих условиях: среднее значение ОПК+ - не ниже 0,6; среднее значение ОПКпор – не ниже 0,2; среднее значение ОПК- - не выше 0,1. • Возможность определения титра антител в образце в одной постановке • Введен учет содержания антител к цитомегаловирусу также в единицах Института Пауля Эрлиха (РЕ/мл). • Срок годности набора – 12 месяцев. • Соблюдение «Холодовой цепи» при доставке. • Транспортировка при 25°С до 3суток. • Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %. • Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития (РУ №ФСР2008/03911 от 29.12.2008). | наб | 2 | 3630 | 7260
9 | ИФА - ЦМВ-IgM Назначение: Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, представляет собой набор реагентов для проведения иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе. Состав набора: • иммуносорбент – очищенный антиген инактивированного Cytomegalovirus, сорбированный на разборных полистироловых планшетах с плоским дном; • отрицательный контрольный образец (К-) - сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Cytomegalovirus, инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл - 1 флакон; • положительный контрольный образец (К+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела к Cytomegalovirus, инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл – 1 флакон; • контрольный образец уровня "среза" (Кпор) - сыворотка крови человека, содержащая антитела к Cytomegalovirus в "пороговом" титре, инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл – 1 флакон; • конъюгат - антитела диагностические мышиные против иммуноглобулинов человека класса IgМ, меченые пероксидазой - жидкость розового цвета– 13 мл - 1 флакон; • раствор индикаторный (РИ) - прозрачная бесцветная жидкость– 13 мл - 1 флакон; • концентрат промывочного раствора, содержащий детергент, 25-кратный, ПР(х25) - прозрачная, слегка опалесцирующая пенящаяся жидкость, возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре (37+1)0С в течение 30 мин- 80 мл - 1 флакон; • буферный раствор для разведения сывороток (РРО) - жидкость синего цвета- 60 мл– 1флакон; • стоп-реагент - кислота серная в конечной концентрации 0,9 М - прозрачная бесцветная жидкость- 12 мл - 1 флакон.. • Блокирующий раствор (БР) – козья сыворотка, содержащая антитела к иммуноглобулинам человека класса IgG и не содержащая антитела к другим классам иммуноглобулинов человека– 7,5 мл – 1 флакон. Наличие дополнительных принадлежностей в наборе (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов, планшет для предварительного разведения образцов Основные характеристики: • Формат планшета: 96-луночный стрипированный.с «ломающимися» лунками. • Количество определений: 96. • Возможность использования в постановке любого числа лунок планшета: устройство планшета позволяет отламывать неиспользованные в постановке лунки и использовать их при последующих постановках. • Адаптирован под анализаторы. • Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. • Объем образца 10 мкл. • Возможность предварительного разведения сывороток; • Наличие блокирующего раствора, который устраняет интерференцию IgG антител, ревматоидного фактора и антинуклеазных антител • Суммарное время проведения анализа – 1 час 45 мин; • Чувствительность и специфичность– 100% по СОП + и СОП- • Учет результатов – спектрофотометрия, длина волны 450 нм; референс-волна 620 нм. • Результаты ИФА учитываются при следующих условиях: среднее значение ОПК+ - не ниже 0,6; среднее значение ОПКпор – не ниже 0,25; среднее значение ОПК- - не выше 0,15 • Срок годности набора – 12 месяцев. • Соблюдение «Холодовой цепи» при доставке. • Транспортировка при 25°С до 3суток. • Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %. • Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития (РУ №ФСР2007/01444 от 17.12.2007.). | наб | 2 | 3630 | 7260
10 | ИФА-ВПГ 1+2 IgG | наб | 2 | 3630 | 7260
11 | «ИФА -ВПГ-1+2 IgM» Назначение: набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса I и II типа в сыворотке (плазме) людей методом непрямого иммуноферментного анализа на твердофазном носителе. Состав набора: • иммуносорбент - очищенные антигены инактивированного ВПГ I и ВПГ II, сорбированные на 96-луночном разборном полистироловом планшете с плоским дном и прозрачными бесцветными лунками; • контроль положительный К+, содержащий иммуноглобулины класса М к вирусу ВПГ-1 и ВПГ-2, прозрачная бесцветная жидкость, 1фл. х 1,2 мл; • контрольный образец уровня «среза» К пор, содержащий антитела класса М к ВПГ-1 и ВПГ-2 в пороговом титре, прозрачная бесцветная жидкость, 1фл. х 1,2 мл; • контрольный отрицательный образец К-, прозрачная бесцветная жидкость 1 фл. х 1,2 мл; • конъюгат – антитела моноклональные мышиные против иммуноглбулинов человека класса М, меченные пероксидазой хрена, жидкий, готовый к применению, прозрачная жидкость розового цвета, 1фл. х 13 мл; • раствор индикаторный (содержащий ТМБ), готовый к применению, прозрачная бесцветная жидкость или светло-желтого цвета 1 фл. х 13 мл; • 25-ти кратный концентрат промывочного раствора, прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость ,1 фл. х 80 мл; • раствор для разведения образцов, прозрачная жидкость синего цвета 1 фл. х 60 мл; • блокирующий раствор, прозрачная бесцветная жидкость, 1 фл х 7.5 мл. • стоп- реагент, 1 фл. х 12,5 мл. - Наличие дополнительных принадлежностей в наборе (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов, планшет для предварительного разведения образцов Основные характеристики: • Формат планшета: 96-луночный стрипированный.с «ломающимися» лунками. • Количество определений: 96. • Возможность использования в постановке любого числа лунок планшета: устройство планшета позволяет отламывать неиспользованные в постановке лунки и использовать их при последующих постановках. • Адаптирован под анализаторы. • Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. • Объем образца 10 мкл. • Возможность предварительного разведения сывороток; • Наличие блокирующего раствора, который устраняет интерференцию IgG антител, ревматоидного фактора и антинуклеазных антител • Суммарное время проведения анализа – 1 час 45 мин; • Чувствительность и специфичность– 100% по СОП + и СОП- • возможность предварительного разведения сывороток; • учет результатов – спектрофотометрия, длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. • Результаты ИФА учитываются при следующих условиях: среднее значение ОПК+ - не ниже 0,6; среднее значение ОПКпор – не ниже 0,2; среднее значение ОПК- - не выше 0,1. • срок годности набора – 12 месяцев. • Соблюдение «Холодовой цепи» при доставке. • Транспортировка при 25°С до 3суток. • Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %. • Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития (РУ №ФСР2007/01443 от 17.12.2007.). | наб | 2 | 3630 | 7260
12 | «ЭКОлаб - ТОКСО-IgМ» Назначение: иммуноферментная тест-система для выявления и определения содержания (титра) антител класса IgМ к Tokcoplasma gondii (96 определений). Состав набора: • иммуносорбент - очищенные антитела к IgM человека, сорбированные на 96-луночном разборном полистироловом планшете с плоским дном и прозрачными бесцветными лунками; • контрольный положительный образец К+ , содержащий антитела класса М к Tokcoplasma gondii , прозрачная бесцветная жидкость, 1 фл. х 1,2 мл; • контрольный образец уровня «среза» К пор., сыворотка, содержащая антитела класса М к вирусу краснухи в пороговом титре, прозрачная бесцветная жидкость, 1фл.х 1,2 мл; • контрольный отрицательный образец К-, прозрачная бесцветная жидкость, 1 фл. х 1,2 мл; концентрат (51х) конъюгата – токсоплазменный антиген, меченый пероксидазой хрена, - жидкость желтого цвета; 1фл. х 0,3 мл • буферный раствор для разведения конъюгата (РРК) – жидкость желтого цвета, 1 фл. х 13 мл; • раствор индикаторный (содержащий ТМБ), готовый к применению, прозрачная бесцветная жидкость 1 фл. х 13 мл; • 25-ти кратный концентрат промывочного раствора, 1 фл. х 80 мл; • раствор для разведения образцов, прозрачная жидкость зеленого цвета- 1 фл. х 100 мл; • стоп- реагент, 1 фл. х 12,5 мл. Наличие дополнительных принадлежностей в наборе (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов, планшет для предварительного разведения образцов, бланк калибровочного графика). Характеристики: Метод:"захвата" (capture) на твердофазном носителе ( на поверхности лунок сорбированы моноклональные антитела против иммуноглобулинов класса IgM); • Формат планшета: 96-луночный стрипированный с «ломающимися» лунками. • Количество определений: 96. • Возможность использования в постановке любого числа лунок планшета: устройство планшета позволяет отламывать неиспользованные в постановке лунки и использовать их при последующих постановках. • Адаптирован под анализаторы. • Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. • Объем образца 10 мкл. • Возможность предварительного разведения сывороток; • Суммарное время проведения анализа – 2 часа; • Чувствительность и специфичность– 100% по СОП + и СОП- • Учет результатов – спектрофотометрия, длина волны 450 нм; референс-волна 620 нм. • Оценка результатов качественная • Результаты ИФА учитываются при следующих условиях: среднее значение ОПК+ - не ниже 0,6; отношение средних значений ОПК-/ ОПКпор – не выше 0,6; среднее значение ОПК- - не выше 0,25, значение уронвя «бланк» - не выше 0,1 • срок годности набора – 12 месяцев. • Соблюдение «Холодовой цепи» при доставке. • Транспортировка при 25°С до 3суток. • Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %. • Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития • (ЛС-001432 от 17.02.06.). | наб | 2 | 3630 | 7260
13 | «ЭКОлаб - ТОКСО-IgG» Назначение: представляет собой набор реагентов для выявления и определения содержания антител класса G к Tokcoplasma gondii методом иммуноферментного анализа на твердофозном носителе. Состав набора:  иммуносорбент – очищенный антиген инактивированного Toxoplasma gondii , сорбированный на разборных полистироловых планшетах с плоским дном  отрицательная контрольная сыворотка (К-) - сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Toxoplasma gondii , инактивированная - прозрачная бесцветная жидкость- 1,2 мл - 1 флакон.;  калибраторы 1, 2, 3 и 4 (К+1– 1,2 мл – 1 флакон 10 МЕ, К+2- 1,2 мл – 1 флакон 50 МЕ, К+3- 1,2 мл – 1 флакон 100 МЕ, К+4- 1,2 мл – 1 флакон 200 МЕ) – контрольные положительные образцы - сыворотки крови человека, с различным содержанием антител к Toxoplasma gondii (калибратор 1 – минимальное содержание, калибратор 4 – максимальное содержание), инактивированные - прозрачные бесцветные жидкости;  конъюгат - антитела диагностические мышиные против иммуноглобулинов человека класса IgG, меченые пероксидазой - жидкость розового цвета– 13 мл - 1 флакон  раствор индикаторный (РИ) – прозрачная бесцветная жидкость–- 1 флакон х 13 мл;  концентрат отмывающего раствора, содержащий детергент, 25-кратный, (ОР)к - прозрачная, слегка опалесцирующая пенящаяся жидкость, возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре 37+1 0С в течение 30 мин- 80 мл - 1 флакон х80 мл.;  буферный раствор для разведения сывороток (РРО) - жидкость синего цвета- 100 мл– 1флакон;  стоп-реагент - кислота серная в конечной концентрации 0,9 моль/л - прозрачная бесцветная жидкость- 12 мл - 1 флакон. - Наличие дополнительных принадлежностей в наборе (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов, планшет для предварительного разведения образцов, бланк калибровочного графика.) Основные характеристики • Формат планшета: 96-луночный стрипированный с «ломающимися» лунками. • Количество определений: 96. • Возможность использования в постановке любого числа лунок планшета: устройство планшета позволяет отламывать неиспользованные в постановке лунки и использовать их при последующих постановках. • Адаптирован под анализаторы. • Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. • Объем образца 10 мкл. • Возможность предварительного разведения сывороток; • Суммарное время проведения анализа – 1 час 45 мин; • Чувствительность и специфичность– 100% по СОП + и СОП- • Учет результатов – спектрофотометрия, длина волны 450 нм; референс-волна 620 нм. • Оценка результатов качественная и количественная (МЕ/мл) • Возможность определения содержания антител в образце в одной постановке • Результаты ИФА учитывать только при следующих условиях: среднее значение ОП(К+1) - не ниже 0,2; среднее значение ОП(К+4) – не ниже 0,6; среднее значение ОП(К+2) больше среднего значения ОП(К+1) и меньше ОП(К+3); среднее значение ОП(К+3) больше среднего значения ОП(К+2) и меньше среднего значения ОП(К+4). среднее значение ОП(К-) - не выше 0,1, • Срок годности набора – 12 месяцев. • Соблюдение «Холодовой цепи» при доставке. • Транспортировка при 25°С до 3суток. • Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %. • Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития (ЛС-001432 от 24.03.2006) | наб | 2 | 3630 | 7260
14 | Тромбопластин с кальцием. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2. Для определения протромбинового времени, протромбина по Квику и протромбино-вого индекса в плазме. (1фл. – 40-80 опр). | фл | 40 | 200 | 8000
15 | Железо ( с феррозином), 40 опр. х 3.52мл*. Состав набора: 1.Рабочий раствор (без гидроксиламина) - 1 фл. 100мл, 2.Гидроксиламин (4,0г) -1фл.; 3.Буфер (натрия ацетат) 1 фл.(25мл); 4. Р-р феррозина (30г/л) - 1фл.(0,8мл); 5.Калибровочный р-р железа (89,5 мкмоль/л, гидроксиламин - 50г/л) - 1фл (5мл). Линейность 3,58-89,5 мкмоль/л. Чувствительность не более 1,8 мкмоль. | наб | 3 | 320 | 960
16 | ЖСС ( железо-связывающая способность), 40 опр.х3,52 мл*. Состав набора: Калибровочный р-р железа (89,5 мкмоль), 20мл - 1 фл.; 2.Буфер (0,5 М Трис), 100 мл - 1фл.; 3. Р-р феррозина (30г/л) - 1фл.(0,8мл). Линейность 0-150 мкмоль/л. Воспроизводимость: коэф. вариации в серии 5%. | наб | 1 | 320 | 320
17 | Белок-ПГК (200 мл 2х100 млР + 1х2 мл калибратор) Линейность-до 2,00 г/л; Коэф. Вариации-не более 5%. | наб | 10 | 450 | 4500
18 | Цоликлон Анти-А 100 доз, 10 мл | фл | 6 | 65 | 390
19 | Цоликлон Анти-В 100 доз, 10 мл | фл | 6 | 65 | 390
20 | Цоликлон Анти-D Супер, 100 доз, 10 мл | фл | 8 | 155 | 1240
21 | Капилляр Панченкова (СОЭ)* | шт | 200 | 9.6 | 1920
22 | Метиленовый голубой, 50 г | упак | 4 | 192 | 768
| Итого: |  |  |  | 109032
Главный врач Огуль Л.А.