ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ХВС в подвальном помещении жилого дома по ул.Б.Алексеева,53

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смена арматуры задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,03 | ТЕРр65-05-9 |  |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 | ТЕРр65-09-9 |  |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 | ТЕРр65-09-8 |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Ремонт ХВС в подвальном помещении жилого дома по ул.Б.Алексеева,53

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,79850 |
| 2 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00032 |
| 3 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00185 |
| 4 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,65200 |
| 5 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм | т | 0,00630 |
| 6 | Труба стальная водо-газопроводная, диаметром, мм: 80 | м | 25,00000 |
| 7 | Труба стальная водо-газопроводная, диаметром, мм: 100 | м | 5,00000 |
| 8 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт | 2,00000 |
| 9 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 100 | шт | 1,00000 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18,60000 |
| 11 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 80 мм | т.шт | 0,00400 |
| 12 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | т.шт | 0,00200 |