Приложение 1

к муниципальному контракту

№___ от «___»_________2009г.

Технические характеристики товара

- Телефакс

Параметр                           Значение

Тип                                    Факс на обычной бумаге с автоответчиком

Технология печати           Термоперенос

Печать                                64 уровня полутонов

Размер бумаги                   А4

ЖК-дисплей                       16 знаков / 2 строки

Память                                100 номеров / 28 страниц

Автоответчик                     Цифровой

Автоподатчик                     10 листов

Дополнительные                 Беспроводная DECT  трубка, цифровой дуплексный спикерфон,

Функции                               кнопка навигации, автодозвон, функция копирования, режим

Коррекции ошибок(ЕСМ), АОН, Caller, ID, SMS, индикатор

необходимости замены пленки, лоток на 20 листов, рассылка

на 20 адресатов

Расходные материалы        Термопленка КХ-FA52А

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплит-система | Объем охлаждаемой площади– 20м²; производительность: холод-2,1кВт, тепло – 2,2кВт; поток 312 м³/час; уровень шума – не более 46 дБ; размеры (ШхВхГ) – 469х353х525 | шт. | 4 | 9800,00 | 39200,00 |
| 2. | Оконный кондиционер (09) | Объем охлаждаемой/ нагреваемой площади– 26м²; производительность: холод-2,6кВт, тепло-2,6кВт; поток 420 м³/час; уровень шума – не более 48 дБ; размеры (ШхВхГ) – 600х380х555 | шт. | 3 | 12350,00 | 37050,00 |
| 3. | Сплит-система настенного типа | Объем охлаждаемой/нагреваемой площади-54м²; производительность: холод-5,20кВт, тепло-5,86кВт; расход воздуха-800м³/час; габариты внутреннего блока - 920х292х225 | шт. | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 106250,00 |