ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт мягкой кровли МУК"Центр культуры и досуга"

| Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 кв.м покрытый кровель | 7,5 |  |
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 1,5 |  |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 7,5 |  |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 7,5 |  |
| Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам. воронкам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,04 |  |
| Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 8,07 |  |
| Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км | т | 8,07 |  |