| Наименование аппарата | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Рыночная цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Преобразователь биосигналов Валента. 2.Комплект Фоно-КГ. 3.Холтеровский монитор ЭКГ. 4.Монитор АД с программой совместного просмотра ЭКГ иАД. 5.Компьютер Pentium III с монитором, лазерным принтером, видеосистемой, операционной системой Windows-2000/XP. | Технические характеристики комплекса регистрации ЭКГ и АД по времени: количество каналов регистрации ЭКГ 3, время разгрузки монитора, мин, 15, компрессия сигналов без потери данных, компьютерный анализ записи ЭКГ, возможность выделения целой группы циклов измерения, наличие программы –отчета, анализ записи АД, адаптивный режим накачки и сокращенное время декомпрессии, регистрация с учетом международных норм безопасности (стандарт ISO 2001, МЭК 60601-2-30). Состав прибора регистрации исследований: усилитель сигналов по всем методикам, устройство передачи данных в компьютер, программа управления базой данных пациентов, программа управления работой комплекса в целом, программа-мастер проведения исследований, программа – журнал функциональных исследований, программа –карта пациента. Устройство регистрации аускультативного биосигнала предусматривает: регистрацию аускультативного биосигнала, частотную фильтрацию, ручную обработку полученных данных, формирование итогового документа. | шт. шт. шт. шт | 1 1 1 1 | 41 875 11 875 98 500 76 250 21 000 |
|  |  |  | ИТОГО | 249 500 |