Форма № 2

Приложение к запросу котировок

(Муниципальный бюджет)

Котировочная заявка (котировка цен)

на поставку продукции, выполнения работ и оказания услуг

для государственных нужд

(ст. 44 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Кому:___________________________________________________________

(наименование заказчика)

- Поставщик:___________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица)

ФИО, место жительства (для физического лица))

(банковские реквизиты участника размещения заказа)

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

| Наименование аппарата | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Рыночная цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Преобразователь биосигналов Валента. 2.Комплект Фоно-КГ. 3.Холтеровский монитор ЭКГ. 4.Монитор АД с программой совместного просмотра ЭКГ иАД. 5.Компьютер Pentium III с монитором, лазерным принтером, видеосистемой, операционной системой Windows-2000/XP. | Технические характеристики комплекса регистрации ЭКГ и АД по времени: количество каналов регистрации ЭКГ 3, время разгрузки монитора, мин, 15, компрессия сигналов без потери данных, компьютерный анализ записи ЭКГ, возможность выделения целой группы циклов измерения, наличие программы –отчета, анализ записи АД, адаптивный режим накачки и сокращенное время декомпрессии, регистрация с учетом международных норм безопасности (стандарт ISO 2001, МЭК 60601-2-30). Состав прибора регистрации исследований: усилитель сигналов по всем методикам, устройство передачи данных в компьютер, программа управления базой данных пациентов, программа управления работой комплекса в целом, программа-мастер проведения исследований, программа – журнал функциональных исследований, программа –карта пациента. Устройство регистрации аускультативного биосигнала предусматривает: регистрацию аускультативного биосигнала, частотную фильтрацию, ручную обработку полученных данных, формирование итогового документа. | шт. шт. шт. шт | 1 1 1 1 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |

- Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Цена товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

___________________________________________________________________________

- Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

___________________________________________________________________________

- В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен. С условиями оплаты согласны.

_______________________                                 _________                                  _________

(подпись руководителя, печать)                                              (дата)                                                 (телефон)