Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Коли- чество | Описание (ГОСТы, ТУ, технические и потребительские характеристики товаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛОТ №1 Кушетка смотровая с регулируемым подголовником | шт. | 1 | Каркас металлический; габаритные размеры: 2100мм-700мм(h)-500мм ГОСТ |
| 2. | ЛОТ №2 Стеллаж передвижной СП3-01 «ЕЛАТ» | шт. | 1 | Нагрузка на одну столешницу не менее 15кг. Расстояние между столешницами 295 и 370мм. Высота: от 375мм (2 столешницы), до 1650мм (6 столешниц). Размеры столешницы 610х390мм. Цвет: белый. Материал: пластик ударопрочный. Срок службы: не менее 5 лет |
| 3. | ЛОТ №3 Стол медицинский инструментальный двухполочный | шт. | 9 | Каркас металлический. Полки съемные: одна – стеклянная, вторая – металлическая, материал – нержавеющая сталь. Высота – 800мм; ширина – 408мм. Длина -608мм. |
| 4. | ЛОТ №4 Ширмы пластиковые - Ширма двухсекционная пластиковая - Ширма трехсекционная пластиковая | шт. шт. | 8 2 | Высота - 1700мм; ширина – 550 мм каждая секция; покрытие – пластик. Высота – 1700мм; ширина - 1650мм (каждая секция по 550мм); покрытие – пластик. |
| 5. | ЛОТ №5 Шкаф медицинский лабораторный ШМЛ-1Н-В (вытяжной) | шт. | 1 | Шкаф металлический с вентилятором. Вентилятор для отсоса химических реактивов с рабочего места через гибкий воздуховод в центральную вентиляционную систему. Габариты: высота – 2000мм; ширина – 850мм; глубина – 650мм. |
| 6. | ЛОТ №6 Шкаф медицинский Ш-3 | шт | 4 | Каркас металлический. Верхняя дверь – стекло; нижняя – металл. Двери с запорным устройством. Габариты: высота – 1690мм; ширина – 580мм; глубина – 415мм. |
| 7. | ЛОТ №7 Шкаф медицинский стеклянный ¼ ПЗ однодверный | шт. | 3 | Конструкция корпуса выполнена из тонколистовой углеродистой стали. Наружные и внутренние металлические поверхности покрыты эпоксидной эмалью белого цвета. Стенки корпуса и съемные полки выполнены из стекла толщиной 6мм. Дверца металлическая остекленная, оборудована запорным механизмом. Габариты: длина – 600мм; ширина – 435мм; высота – 1700мм. Масса нетто - 60кг. |
| 8. | ЛОТ №8 Шкаф медицинский ШОМ 2/2 | шт. | 1 | Шкаф выполнен из ламинированного ДСП. Цвет – белый. В нижней секции одна полка выполнена из ЛДСП. Габариты: высота – 1700мм; высота верхней секции – 800мм; высота нижней секции – 800мм; ширина – 900мм; глубина – 380мм. |