Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ ведомость

МУЗ «ГП №3» по  ул.2-я Степная, 5/7.   Ремонт скатной шиферной кровли зданий поликлиники (филиал)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 7,46 |  |
| 2 | Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных | 100 окон | 0,01 |  |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |
| 3 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,28 |  |
| 4 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 7,46 |  |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях: слуховых окон площадью проема до 2 м2, прим. | 100 м2 проемов | 0,01 |  |
| 6 | Скобяные изделия для оконных блоков | компл | 0,01 |  |
| Раздел 3. Разные работы |  |  |  |  |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,5 |  |
| 8 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | т | 6,5 |  |